衢州高铁新城智慧产业园（四期-2、五期-1、六期）项目充电桩采购安装项目

询价文件

项目编号：QZZXCG2022-0902

采   购   人：衢州市智慧置业有限公司

采购代理单位：衢州市智信工程咨询有限公司

二○二二年九月

目  录

第一部分 询价公告	3

第二部分 采购说明	6

第三部分 采购内容及要求	10

第四部分 合同主要条款	15

第五部分 响应文件相关格式	17

# 第一部分  询价公告

- 参照《衢州市国有企业采购管理办法（试行）》等规定，衢州市智信工程咨询有限公司受衢州市智慧置业有限公司的委托，就衢州高铁新城智慧产业园（四期-2、五期-1、六期）项目充电桩采购安装项目进行询价，本项目为非依法必招项目，现请合格供应商参加投标。

- 项目编号：QZZXCG2022-0902

二、采购组织类型：企业采购

三、采购方式: 询价采购

四、采购内容：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州高铁新城智慧产业园（四期-2、五期-1、六期）项目充电桩采购安装项目 | 1 | 批 | 781199 | 详见询价文件第三章采购内容 |  |

本项目（否）接受联合体。

五、合格供应商的资格要求：

1、基本要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备、技术和售后保障等能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加采购、招投标等活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿犯罪记录；（6）具有法律法规和规范性文件规定的其他条件。

2、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4、非联合体询价。

六、获取询价文件：

1、获取招标文件时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前。

2、获取招标文件地址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、衢州市交通投资集团官网(www.zjqzjt.com)、衢州市产权交易中心网（https://www.qzcqpt.com/QZPT/）；

3、获取招标文件方式：免费下载；

提示：采购机构将拒绝接受未提供获取询价文件资料供应商的投标文件。

七、获取询价文件时应提供以下资料（发送至3636634934@qq.com）：

1、有效期内的营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件。（加盖投标人公章）

2、法定代表人身份证明（法定代表人获取时提供）或法定代表人授权书（授权委托人获取时提供）。（加盖投标人公章）

3、获取招标（采购）文件单位登记表。

注：以上证件复印件加盖公章。

八、报价文件递交截止时间和地点：

供应商应于2022年09月21日09时30分前将报价文件密封送交到衢州市柯城区芹江东路288号衢时代创新大厦3幢负一楼（2）号开标厅，逾期送达或未密封将予以拒收。

九、开标时间和地点：

本次采购将于2022年09月21日09时30分在衢州市柯城区芹江东路288号衢时代创新大厦3幢负一楼（2）号开标厅询价。

十、本公告发：

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、衢州市交通投资集团官网(www.zjqzjt.com)、衢州市产权交易中心网（https://www.qzcqpt.com/QZPT/）

十一、质疑和投诉：

1．质疑和投诉：供应商如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，可以自收到询价文件之日或次日，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期不予受理。

十二、疫情防控

1.本项目开标日期处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间，请各投标人严格遵守衢州市新型冠状病毒肺炎疫情联防工作领导小组（指挥部）关于疫情防控规定，并服从现场管理。

2.参与开标人员应当领取衢州健康码，红、黄码人员不得参与投标活动，投标人可书面委托符合条件人员参与现场开标。健康码获取方式为（支付宝-城市服务-衢州健康码）。

3.参与开标人员应携带身份证等户籍证明原件，每家供应商仅限1名代表到达开标现场，且必须佩戴口罩，衢州市内出示健康码(绿码）、行程码及三天内核酸检测阴性报告，衢州市外出示健康码(绿码）、行程码及24小时内核酸检测阴性报告方可进入开标区域，请予以配合。

十三、业务咨询：

采购人：衢州市智慧置业有限公司

联系人：许先生          联系电话：0570-3085877

地址：衢州市智慧新城花园中大道86号

采购代理机构：衢州市智信工程咨询有限公司

联系人：王女士          联系电话：0570-8085818

地址：衢州市智慧新城花园中大道86号

采购监督管理部门：衢州市交通投资集团有限公司纪检监察室

联系人: 何先生   联系电话：0570-3087905

地址：衢州市智慧新城花园中大道86号

衢州市智慧置业有限公司

衢州市智信工程咨询有限公司

2022年09月16日

# 第二部分 采购说明

### 一、报价文件的编制

1、报价文件的语言及度量衡单位

1.1除采购设备有关专用名称、型号外，报价文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，报价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、报价文件的组成

2.1法定代表人身份证明【格式见附件】和本人身份证复印件或法定代表人授权委托书【格式见附件】和委托代理人身份证复印件；（原件）

2.2报价表；

2.3投标声明书；

2.4营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件；（原件）

2.5 2021年度或2020年度的财务报表复印件（新成立的公司提供情况说明)；

2.6具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

2.7依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

2.8参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺函；

2.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函；

2.10投标供应商没有失信记录承诺函；

2.11供应商认为需要的其他商务文件或说明。（格式自拟）

注：以上涉及原件的，投标人需在开标现场携带原件备查。

3.报价文件的编制格式及说明

3.1报价文件应包括规定的内容，报价人提交的报价文件应当使用询价文件所提供的报价文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供报价文件标准格式的，由供应商自行编写。

3.2报价文件的纸张采用白色A4纸，格式及字体参照询价文件提供的表格格式及字体；未提供格式的，标题可采用黑体字，正文采用宋体字；

3.3报价文件采用纵向装订。

3.4供应商应在认真阅读询价文件所有内容的基础上，按照询价文件的要求编制完整的报价文件，报价文件应按照询价文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排或未按询价文件所提供的统一格式编写与漏写而导致报价文件被误读或查找不到有效文件是供应商的风险。

3.5供应商必须保证报价文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

4、响应报价

4.1本项目最高限价：781199元

4.2本项目应以人民币报价。

4.3本项目应以单价报价。

4.4报价是履行合同的最终价格。

4.5供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。所有的报价均为货物到买方指定的地点价。

4.6报价文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.7依据符合采购需求且质量和服务相等的条件下以预算内最低报价的供应商作为成交候选供应商。最低报价出现相同者，则抽签决定，由招标人随机抽取，随机抽取中的单位为成交候选供应商。

5、报价文件的份数和签署

5.1报价文件一式五份，其中正本一份，副本四份，装订成册且装袋密封，并在封口处应有供应商代表的签字及供应商公章。

5.2供应商应根据询价文件要求，在报价文件适当的位置填写供应商全称并加盖印章，同时签署供应商代表的全名。报价文件必须由供应商代表签署。

5.3报价文件正本必须打印，在封面盖公章、供应商代表签字并注明“正本”字样，副本可以提交复印件；如果正本与副本不一致，以正本为准。

5.4报价文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一供应商代表签字或加盖公章。

5.5报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

### 二、无效标条款

1、有下列情况之一的，对供应商作无效标处理。

1.1在报价文件截止时间以后送达的报价文件；

1.2报价文件未按规定密封的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合询价文件标明的资格要求的；

1.4开标时供应商全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

1.5严重扰乱开标现场秩序或不正当手段干扰开标过程及评标过程，影响正常开标的；

1.6超过本招标项目预算金额或最高限价的；

1.7响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；报价文件组成漏项或未按规定的格式编制或报价文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清；

1.8明显不符合询价文件中主要技术规格、技术标准的；

1.9报价文件载明的采购项目完成期限超过了采购项目文件规定的期限；

2.0报价文件对询价文件未做法律法规规定的及供应商所投产品没有实质性响应要求的；

2.1供应商有围标串标行为或明显串标嫌疑的。

### 三、成交结果公告

1.成交结果公告

1.1确定成交供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、衢州市交通投资集团官网(www.zjqzjt.com)、衢州市产权交易中心网（https://www.qzcqpt.com/QZPT/）上公布，进行成交结果公告，中标公告期限为1个工作日。

1.2供应商若对评标结果有异议或在参与本次投标活动过程中确认自己的权益受到损害的，可在法律规定的工作日内向采购代理机构和采购人提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑内容及必须附送有关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。

### 四、授予合同签订资格

1、中标通知书

1.1在成交结果公告结束后，采购人将对成交供应商签发《中标通知书》。

1.2《中标通知书》是与采购人签订合同的凭证，是授予合同签订资格的合法依据。

2、合同的签订

2.1成交供应商应该按照《中标通知书》的要求30天内与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务的，采购代理机构将取消中标资格。

2.2询价文件、成交供应商的报价文件均作为签订合同的附件组成部分。

2.3成交供应商和采购人签订的合同条款不得对采购结果及供应商报价文件中的承诺内容作实质性改变，成交供应商和采购人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.4中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.5在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选供应商签订采购合同。

- 采购内容及要求

| 充电桩采购安装项目（五期-1） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 充电桩工程 |  |  |  |
| 1 | 03B001 | 充电桩(含刷卡+扫码) | - 1、额定功率:7KW 2、输入电压:AC220V±15% 3、输入模式:单相三线制 4、输出电压范围选择:AC220V 5、输出电流范围选择:0～32A 6、防护等级:IP54 - 7、含运费，含安装费，含调试费 - 8、设备质保期2年 9、含5年设备通信费及设备（产品）平台使用费 | 台 | 30 |
| 2 | 03B002 | 充电桩(含刷卡+扫码) | - 额定功率：30KW 2、输入电压：AC380V±15% 3、输入模式：三相五线制 4、输出电压范围选择：DC200-750V 5、输出电流范围选择：0-50A 6、防护等级：IP54 - 7、含运费，含安装费，含调试费 - 8、设备质保期2年 9、含5年设备通信费及设备（产品）平台使用费 | 台 | 5 |
| 3 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：地下一层充电桩配电箱 2、型号、规格：B1APcdz1(元器件配置详见系统图)，含浪涌保护器 3、安装方式：落地安装（含10#槽钢基础） | 台 | 1 |
| 4 | 030411003001 | 桥架 | - 名称：热镀锌喷塑托盘式金属桥架 2、型号、规格：400*150 3、配件、附件：含弯头、三通或四通、伸缩节、盖板、隔板、接地跨接、附件等安装 4、墙体开洞及防火封堵 | m | 76.5 |
| 5 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架支撑架 2、型号、规格：一般铁构件制作 | kg | 75.64 |
| 6 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式等详见设计图纸 | m | 268.83 |
| 7 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式等详见设计图纸 | m | 25.8 |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-4*185+1*95 | m | 74.1 |
| 9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-4*35+1*16 | m | 227.64 |
| 10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-2*16+1*16 | m | 1951.23 |
| 11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：240mm2以下 | 个 | 4 |
| 12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：25mm2以下 | 个 | 70 |
| 13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |
| 14 |  | 安全文明施工费 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 充电桩采购安装项目（四期-2） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 充电桩工程 |  |  |  |
| 1 | 03B003 | 充电桩(含刷卡+扫码) | - 1、额定功率:7KW 2、输入电压:AC220V±15% 3、输入模式:单相三线制 4、输出电压范围选择:AC220V 5、输出电流范围选择:0～32A 6、防护等级:IP54 - 7、含运费，含安装费，含调试费 - 8、设备质保期2年 9、含5年设备通信费及设备（产品）平台使用费 | 台 | 15 |
| 2 | 03B004 | 充电桩(含刷卡+扫码) | - 1、额定功率：30KW 2.、输入电压：AC380V±15% 3、输入模式：三相五线制 4、 输出电压范围选择：DC200-750V 5、输出电流范围选择：0-50A 6、防护等级：IP54 - 7、含运费，含安装费，含调试费 - 8、设备质保期2年 9、含5年设备通信费及设备（产品）平台使用费 | 台 | 2 |
| 3 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：地下一层充电桩分配电箱 2、型号、规格：B1APcdz(元器件配置详见系统图) 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 |
| 4 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式等详见设计图纸 | m | 120.38 |
| 5 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式等详见设计图纸 | m | 14.02 |
| 6 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-4*150+1*70 | m | 123.6 |
| 7 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-2*16+1*16 | m | 436.55 |
| 8 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-4*35+1*16 | m | 30.4 |
| 9 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：240mm2以下 | 个 | 2 |
| 10 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：25mm2以下 | 个 | 34 |
| 11 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |
| 12 |  | 安全文明施工费 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 充电桩采购安装项目（六期） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 充电桩工程 |  |  |  |
| 1 | 03B005 | 充电桩(含刷卡+扫码) | - 1、额定功率:7KW 2、输入电压:AC220V±15% 3、输入模式:单相三线制 4、输出电压范围选择:AC220V 5、输出电流范围选择:0～32A 6、防护等级:IP54 - 7、含运费，含安装费，含调试费 - 8、设备质保期2年 9、含5年设备通信费及设备（产品）平台使用费 | 台 | 19 |
| 2 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：教学楼地下一层充电桩分配电箱 2、型号、规格：B1APcdz1(元器件配置详见系统图)，含浪涌保护器 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 |
| 3 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式等详见设计图纸 | m | 82.9 |
| 4 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-4*240+1*120 | m | 167.85 |
| 5 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-2*16+1*16 | m | 1197.7 |
| 6 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：240mm2以下 | 个 | 2 |
| 7 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：25mm2以下 | 个 | 38 |
| 8 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |
| 9 |  | 安全文明施工费 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |

备注：本次报价含旧桥架拆开盖板和恢复的费用

1、询价报价是履行合同的最终报价，供应商报价中应包括所有采购货物货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2、供货及安装期限：合同签订后50日历天内完成物资供货（需安装、调试的物资须包含安装、调试时间），交付采购方使用。具体供货完成时间及安装完成时间询价单位自行填报。

# 第四部分 合同主要条款

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

甲 方: 衢州市智慧置业有限公司

乙 方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称:

二、技术标准:按照现行国家施工验收规范执行。

三、工程内容: 详见第三部分采购内容及要求。

四、工期：合同签订后50日历天内完成。

五、承包形式:包工包料双包工程。

六、甲方职责:(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题；

(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系；

(3)解决好工程所需的水电问题。

七、乙方职责:

(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查；

(2)做好现场成品保护工作，临时堆场及施工场地恢复工作，如乙方造成损坏的，由乙方负责赔偿相关费用；

(3)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工；

(4)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务；

(5)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失；

(6)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资；

(7)若因乙方原因未合同工期完成，每延误一天支付违约金500元。

八、结算方式:项目验收后，实际结算价=投标单价*实际工程量。

九、付款方式:

1）项目完工后，乙方提供增值税专用发票，甲方根据资金支付程序进行审批，审批完成后十五个工作日内支付至合同价的70%；

2）项目验收及结算后，乙方提供增值税专用发票，甲方根据资金支付程序进行审批，审批完成后十五个工作日内支付至结算价的95%，剩余5%作为质量保证金，保修期为自项目验收合格后2年。

3）质量保证金的返还：验收满两年后14天内，未发生本合同约定的须从工程质量保证金中代扣维修费及维修管理费情况的，发包人返还质量保证金的100%（不计息）。

十、合同争议的解决:本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向衢州市柯城区人民法院起诉。

十一、其他约定事项：

本合同一式六份，双方各执三份，自双方授权代表签字盖章之日起生效。本合同约定扫面件、传真件、复印件具有原件同等法律效力。

| 甲方（盖章）：衢州市智慧置业有限公司 法定代表人： 帐号： 开户行： | 乙方（盖章）： 法定代表人： 帐号： 开户行: |
| --- | --- |

签订地点：浙江衢州             签订日期： 2022 年　月 　日

# 第五部分 响应文件相关格式

## 一、响应文件密封袋封面式样

- 衢州高铁新城智慧产业园（四期-2、五期-1、六期）项目充电桩采购安装项目

（项目编号：      ）

报 价 文 件

供应商名称：                     （加盖公章）

供应商代表人：                     （签    字）

供应商地址：               邮编：

联系人：               电话：

启封时间：在2022年09月  日  时  分前不得启封

## 二、正本或副本封面式样

正本（或副本）

- 衢州高铁新城智慧产业园（四期-2、五期-1、六期）项目充电桩采购安装项目

（项目编号：      ）

报 价 文 件

- 供应商名称：                     （加盖公章）

- 供应商代表人：                    （签    字）

三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓    名：      性别：    年龄：    职务：

系： （供应商名称）的法定代表人

特此证明

供应商：（盖单位章）

日期：        年      月       日

- 附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

四、法定代表人授权书

衢州市智慧置业有限公司:

衢州市智信工程咨询有限公司:

本人       （姓名）系（供应商全称）的法定代表人，现委托（全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字并盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

- 五、开标一览表

衢州市智慧置业有限公司：

衢州市智信工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为        QZZXCG2022-0902的招标文件[项目名称： 衢州高铁新城智慧产业园（四期-2、五期-1、六期）项目充电桩采购安装项目]实施。

开标一览表

| 项目名称 | 服务期 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 衢州高铁新城智慧产业园（四期-2、五期-1、六期）项目充电桩采购安装项目 | 响应招标文件要求 | （小写） |
| 总价 | （大写） |  |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：

- 报价明细清单

| 充电桩采购安装项目（五期-1） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 充电桩工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B001 | 充电桩(含刷卡+扫码) | - 1、额定功率:7KW 2、输入电压:AC220V±15% 3、输入模式:单相三线制 4、输出电压范围选择:AC220V 5、输出电流范围选择:0～32A 6、防护等级:IP54 - 7、含运费，含安装费，含调试费 - 8、设备质保期2年 9、含5年设备通信费及设备（产品）平台使用费 | 台 | 30 |  |  |
| 2 | 03B002 | 充电桩(含刷卡+扫码) | - 额定功率：30KW 2、输入电压：AC380V±15% 3、输入模式：三相五线制 4、输出电压范围选择：DC200-750V 5、输出电流范围选择：0-50A 6、防护等级：IP54 - 7、含运费，含安装费，含调试费 - 8、设备质保期2年 9、含5年设备通信费及设备（产品）平台使用费 | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：地下一层充电桩配电箱 2、型号、规格：B1APcdz1(元器件配置详见系统图)，含浪涌保护器 3、安装方式：落地安装（含10#槽钢基础） | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 030411003001 | 桥架 | - 名称：热镀锌喷塑托盘式金属桥架 2、型号、规格：400*150 3、配件、附件：含弯头、三通或四通、伸缩节、盖板、隔板、接地跨接、附件等安装 4、墙体开洞及防火封堵 | m | 76.5 |  |  |
| 5 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架支撑架 2、型号、规格：一般铁构件制作 | kg | 75.64 |  |  |
| 6 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式等详见设计图纸 | m | 268.83 |  |  |
| 7 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式等详见设计图纸 | m | 25.8 |  |  |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-4*185+1*95 | m | 74.1 |  |  |
| 9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-4*35+1*16 | m | 227.64 |  |  |
| 10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-2*16+1*16 | m | 1951.23 |  |  |
| 11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：240mm2以下 | 个 | 4 |  |  |
| 12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：25mm2以下 | 个 | 70 |  |  |
| 13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |
| 14 |  | 安全文明施工费 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  |  |
| 充电桩采购安装项目（四期-2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 充电桩工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B003 | 充电桩(含刷卡+扫码) | - 1、额定功率:7KW 2、输入电压:AC220V±15% 3、输入模式:单相三线制 4、输出电压范围选择:AC220V 5、输出电流范围选择:0～32A 6、防护等级:IP54 - 7、含运费，含安装费，含调试费 - 8、设备质保期2年 9、含5年设备通信费及设备（产品）平台使用费 | 台 | 15 |  |  |
| 2 | 03B004 | 充电桩(含刷卡+扫码) | - 1、额定功率：30KW 2.、输入电压：AC380V±15% 3、输入模式：三相五线制 4、 输出电压范围选择：DC200-750V 5、输出电流范围选择：0-50A 6、防护等级：IP54 - 7、含运费，含安装费，含调试费 - 8、设备质保期2年 9、含5年设备通信费及设备（产品）平台使用费 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：地下一层充电桩分配电箱 2、型号、规格：B1APcdz(元器件配置详见系统图) 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式等详见设计图纸 | m | 120.38 |  |  |
| 5 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式等详见设计图纸 | m | 14.02 |  |  |
| 6 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-4*150+1*70 | m | 123.6 |  |  |
| 7 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-2*16+1*16 | m | 436.55 |  |  |
| 8 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-4*35+1*16 | m | 30.4 |  |  |
| 9 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：240mm2以下 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：25mm2以下 | 个 | 34 |  |  |
| 11 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |
| 12 |  | 安全文明施工费 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  |  |
| 充电桩采购安装项目（六期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 充电桩工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B005 | 充电桩(含刷卡+扫码) | - 1、额定功率:7KW 2、输入电压:AC220V±15% 3、输入模式:单相三线制 4、输出电压范围选择:AC220V 5、输出电流范围选择:0～32A 6、防护等级:IP54 - 7、含运费，含安装费，含调试费 - 8、设备质保期2年 9、含5年设备通信费及设备（产品）平台使用费 | 台 | 19 |  |  |
| 2 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：教学楼地下一层充电桩分配电箱 2、型号、规格：B1APcdz1(元器件配置详见系统图)，含浪涌保护器 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式等详见设计图纸 | m | 82.9 |  |  |
| 4 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-4*240+1*120 | m | 167.85 |  |  |
| 5 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-2*16+1*16 | m | 1197.7 |  |  |
| 6 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：240mm2以下 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号、规格：25mm2以下 | 个 | 38 |  |  |
| 8 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |
| 9 |  | 安全文明施工费 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本次报价含旧桥架拆开盖板和恢复的费用

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

六、投标声明书

致：衢州市智慧置业有限公司

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的 衢州高铁新城智慧产业园（四期-2、五期-1、六期）项目充电桩采购安装项目（项目编号：QZZXCG2022-0902）招标的有关活动，为此：并对此项目进行投标。

1、已详细阅读全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求。

2、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3、如中标，保证按照招标文件要求及投标文件的承诺与招标人签订合同，保证履行合同条款并交纳履约保证金（如需要）。

4、同意在招标文件中投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金贵方可不予退还。

6、如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与招标人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话（手机及座机）：

传真：

电子邮件：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

联系地址：

邮政编码：

日期：   年   月   日

七、营业执照（复印件）

八、2021年度或2020年度的财务报表复印件（新成立的公司提供情况说明)

九、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

衢州市智慧置业有限公司、衢州市智信工程咨询有限公司：

我方       （供应商） 承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

十、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

衢州市智慧置业有限公司、衢州市智信工程咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 十一、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺函

衢州市智慧置业有限公司、衢州市智信工程咨询有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次采购、招投标等活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 十二、与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

衢州市智慧置业有限公司、衢州市智信工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加衢州高铁新城智慧产业园（四期-2、五期-1、六期）项目充电桩采购安装项目的投标，与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 十三、投标供应商没有失信记录承诺函

衢州市智慧置业有限公司、衢州市智信工程咨询有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日