衢州高铁新城智慧产业园（五期—1）A区北侧（1-5层）公寓运营项目采购

询价文件

项目编号：QZZXCG2022-0806

采   购   人：衢州市瑞城科技产业服务有限公司

采购代理单位：衢州市智信工程咨询有限公司

二○二二年十一月

目   录

第一部分   询价公告…………………………………………2

第二部分   采购说明…………………………………………4

第三部分   采购内容…………………………………………8

第四部分   合同主要条款……………………………………12

第五部分   响应文件相关格式………………………………15

# 第一部分  询价公告

- 根据《衢州市国有企业采购管理办法（试行）》规定，衢州市智信工程咨询有限公司受衢州市瑞城科技产业服务有限公司的委托，就衢州高铁新城智慧产业园（五期—1）A区北侧（1-5层）公寓运营项目采购进行询价，本项目为非依法必招项目，现请合格供应商参加投标。

- 项目编号：QZZXCG2022-0806

二、采购组织类型：企业采购

三、采购方式: 询价采购

四、采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公寓运营系统 等内容 | 1 | 项 | 576251 | 详见询价文件第三章采购内容 |  |

五、合格供应商的资格要求：

（1）基本要求：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

（2）投标人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）非联合体询价。

六、获取询价文件：

（1）获取招标文件时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前。

（2）购买招标文件地址：衢州市产权交易中心网（https://www.qzcqpt.com/QZPT/）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、衢州市交通投资集团官网(www.zjqzjt.com)；

（3）获取招标文件方式：免费下载，应提供以下资料（发送至3636634934@qq.com）

1、有效期内的营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件。（加盖投标人公章）

2、法定代表人身份证明（法定代表人获取时提供）或法定代表人授权书（授权委托人获取时提供）。（加盖投标人公章）

3、获取招标（采购）文件单位登记表。

提示：采购机构将拒绝接受未提供获取询价文件资料供应商的投标文件。

七、报价文件递交截止时间和地点：

供应商应于2022年12月19日14:30时前将报价文件密封送交到衢州市柯城区芹江东路288号衢时代创新大厦3幢负一楼（2）号开标厅，逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间和地点：

本次采购将于2022年12月19日14:30在衢州市柯城区芹江东路288号衢时代创新大厦3幢负一楼（2）号开标厅询价。

九、本公告发：

衢州市产权交易中心网（https://www.qzcqpt.com/QZPT/）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、衢州市交通投资集团官网(www.zjqzjt.com)

十、质疑和投诉：

1．质疑和投诉：供应商如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，可以自收到询价文件之日或次日，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期不予受理。

十一、业务咨询：

1.采购人：衢州市瑞城科技产业服务有限公司

联系人：蔡先生          联系电话：19957099078

地址：衢州市智慧新城花园中大道86号

2.采购代理机构：衢州市智信工程咨询有限公司

联系人：王女士          联系电话：0570-8085818

地址：衢州市智慧新城花园中大道86号

3.采购监督管理部门：衢州市交通投资集团有限公司纪检监察室

联系人: 何先生   联系电话：0570-3087905

地址：衢州市智慧新城花园中大道86号

衢州市瑞城科技产业服务有限公司

衢州市智信工程咨询有限公司

2022年12月14日

# 第二部分 采购说明

### 一、报价文件的编制

1、报价文件的语言及度量衡单位

1.1除采购设备有关专用名称、型号外，报价文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，报价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、报价文件的组成

2.1法定代表人身份证明【格式见附件】和本人身份证复印件或法定代表人授权委托书【格式见附件】和委托代理人身份证复印件；

2.2报价表；

2.3供应商资格声明；

2.4营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

2.5最近一年财务报表(复印件，新成立的公司提供情况说明)；

2.6具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

2.7依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

2.8参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

2.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

2.10投标供应商没有失信记录承诺函；

2.11询价响应系统方案描述、产品品牌、型号、生产厂家、具体配置、主要配件的来源、技术指标、安装水平，要求详细列明设备清单和所有技术指标；全部部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）

2.12售后服务、技术支持承诺，要求完整、准确地表述询价响应方的标准承诺（范围、标准、期限等），以及质保期内提供免费相关培训、免费上门维护、升级服务，供货计划、保证用户单位正常使用的措施，（包括备品备件、专用工具分项价格）

▲2.13技术支持和售后服务承诺书（格式附件）

▲2.14技术要求偏离表（格式附件）

▲2.15商务要求偏离表（格式附件）

2.16供应商认为需要的其他商务文件或说明。（格式自拟）

3.报价文件的编制格式及说明

3.1报价文件应包括规定的内容，报价人提交的报价文件应当使用询价文件所提供的报价文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供报价文件标准格式的，由供应商自行编写。

3.2报价文件的纸张采用白色A4纸，格式及字体参照询价文件提供的表格格式及字体；未提供格式的，标题可采用黑体字，正文采用宋体字；

3.3报价文件采用纵向装订。

3.4供应商应在认真阅读询价文件所有内容的基础上，按照询价文件的要求编制完整的报价文件，报价文件应按照询价文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排或未按询价文件所提供的统一格式编写与漏写而导致报价文件被误读或查找不到有效文件是供应商的风险。

3.5供应商必须保证报价文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

4、响应报价

4.1本项目最高限价：576251元

4.2本项目应以人民币报价。

4.3本项目应以单价报价，报价明细清单中投标单价和投标总价，如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文体投标文件的解释发生异议的，以中文文件为准。

4.4供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。所有的报价均为货物到买方指定的地点价。

4.5报价文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.6项目依据符合采购需求且质量和服务相等的条件下以预算内最低报价的供应商作为成交候选供应商。最低报价出现相同者，则抽签决定，由招标人随机抽取，随机抽取中的单位为成交候选供应商。

5、报价文件的份数和签署

5.1报价文件一式五份，其中正本一份，副本四份，装订成册且装袋密封，并在封口处应有供应商代表的签字及供应商公章。

5.2供应商应根据询价文件要求，在报价文件适当的位置填写供应商全称并加盖印章，同时签署供应商代表的全名。报价文件必须由供应商代表签署。

5.3报价文件正本必须打印，在封面盖公章、供应商代表签字并注明“正本”字样，副本可以提交复印件；如果正本与副本不一致，以正本为准。

5.4报价文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一供应商代表签字或加盖公章。

5.5报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

### 二、无效标条款

1、有下列情况之一的，对供应商作无效标处理。

1.1在报价文件截止时间以后送达的报价文件；

1.2报价文件未按规定密封的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合询价文件标明的资格要求的；

1.4开标时供应商全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

1.5严重扰乱开标现场秩序或不正当手段干扰开标过程及评标过程，影响正常开标的；

1.6超过本招标项目最高限价的；

1.7响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；报价文件组成漏项或未按规定的格式编制或报价文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清；

1.8明显不符合询价文件中主要技术规格、技术标准的；

1.9报价文件载明的采购项目完成期限超过了采购项目文件规定的期限；

2.0报价文件对询价文件未做法律法规规定的及供应商所投产品没有实质性响应要求的；

2.1供应商有围标串标行为或明显串标嫌疑的。

### 三、成交结果公示

1.成交结果公示

1.1确定成交供应商后，采购代理机构在衢州市产权交易中心网（https://www.qzcqpt.com/QZPT/）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、衢州市交通投资集团官网(www.zjqzjt.com)上公布，进行成交结果公示，公示期为1个工作日。

1.2供应商若对评标结果有异议或在参与本次投标活动过程中确认自己的权益受到损害的，可在法律规定的工作日内向采购代理机构和采购人提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑内容及必须附送有关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。

### 四、授予合同签订资格

1、中标通知书

1.1在成交结果公示结束后，采购人将对成交供应商签发《中标通知书》。

1.2《中标通知书》是与采购人签订合同的凭证，是授予合同签订资格的合法依据。

2、合同的签订

2.1成交供应商应该按照《中标通知书》的要求30天内与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务的，采购代理机构将取消中标资格。

2.2询价文件、成交供应商的报价文件均作为签订合同的附件组成部分。

2.3成交供应商和采购人签订的合同条款不得对采购结果及供应商报价文件中的承诺内容作实质性改变，成交供应商和采购人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.4中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.5在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选供应商签订采购合同。

2.6进场交易费用：项目的进场交易服务费根据衢州市产权交易中心有限公司国有企业采购进场交易费用收费标准执行，由招标单位和中标单位各承担50%。对公汇入以下账户，并备注项目名称。（若个人汇入需写代缴说明加盖公章）

账户名称：衢州市产权交易中心有限公司

账户号码：1209210009049028267

开户银行：中国工商银行股份有限公司衢州南湖支行

| 中标价 | 分档收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100万（含）以下 | 1000元 | - 费用由采购单位和中标单位各承担50%或按采购文件约定的承担比例支付给产交中心； - 项目废标后再次进场交易的由最终的中标单位及采购单位各承担50%或按采购文件约定的承担比例执行，废标后不再进场交易的项目由采购单位按照第二档100万-200万（含）的收费标准承担50%（即：800元）； - 项目分标段（包）的，按标段（包）进行收费，一个标段（包）收取一次费用； 4.无法确定交易（中标）金额的项目，按照第二档100万-200万（含）的收费标准执行。 |
| 100万-200万（含） | 1600元 |  |
| 200万-500万（含） | 4000元 |  |
| 500万-1000万（含） | 12000元 |  |
| 1000万-2000万（含） | 20000元 |  |
| 2000万-5000万（含） | 30000元 |  |
| 5000万-1亿（含） | 40000元 |  |
| 1亿-5亿（含） | 60000元 |  |
| 5亿-10亿（含） | 80000元 |  |
| 10亿以上 | 100000元 |  |

- 采购内容及要求

一、采购需求：

| 序号 | 产品种类 | 规格及型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分、智能水电表 |  |  |  |  |
| 1 | 有线远传冷水表 | JOYS500（DN20） | 106 | 个 |
| 2 | 有线远传热水表 | JOYS500（DN20） | 106 | 个 |
| 3 | 2P导轨式远传电表 | DDSU5618 | 106 | 个 |
| 4 | 楼层配电箱 | XL-21动力低开关抽屉柜800*1000*200mm | 6 | 个 |
| 5 | 云锁智能网关 | G2+（能和寓小二平台连接） | 28 | 个 |
| 6 | 水电表采集器 | WM2 | 2 | 台 |
| 7 | 调试费 |  | 1 | 项 |
| 第二部分、温控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 能耗监测系统服务器 | 1T i5 8G内存 | 1 | 套 |
| 2 | 显示器 | 23.8英寸显示器 FHD IPS 75Hz FreeSync 低蓝光 广视角 支持壁挂 电脑显示屏 | 1 | 台 |
| 3 | 数据库软件 | MYsql8.1 | 1 | 套 |
| 4 | 能耗监测系统软件 | 数据监测网络版演示版，标准能耗模块，BS系统，数据库Mysql，数据保存时间无限制。 1、趋势曲线分析功能：提供实时曲线分析界面，通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的负荷运行状况。 2、电力参数监测功能：可实时和定时采集现场设备的各电参量及开关量状态（包括三相电压、电流、功率、功率因数、频率、电能、开关位置、设备运行状态等） 3、电力平衡分析功能：通过监测输入电量和输出电量，系统实时监测整个配电系统的不平衡率 4、峰谷电分析功能：通过尖峰平谷电监测，发现企业建筑用能密集时段，合理安排企业建筑生活生产，推行尖峰平谷用电制度实现节约用能 5、分项能耗监测功能：通过选择建筑和能耗类型对各建筑物电能或各分项用电（其中包括水、柴油、汽油、碳排放）进行数据汇总，做出上期总值、本期总值、变化率和变化曲线，以及能耗同比分析或环比分析。查询日期可精确到日、周、月、年或自定义。 6、区域能耗监测功能：通过选择区域和能耗类型对各建筑物电能或各分类能耗（其中包括水、电、气、暖）进行数据汇总，做出上期总值、本期总值、变化率和变化曲线，以及能耗同比分析或环比分析。查询日期可精确到日、周、月、年或自定义。 7、能耗排名功能：通过选择建筑、能耗类型、统计类型、排序方式各建筑物电能或各分类用电（其中包括水、能量等）进行数据统计做出柱形图，清楚的了解各个建筑的电能或分项电能的基本耗能情况，并作出排名分析。 8、能耗指标功能：通过选择建筑和能耗类型对各建筑物电能或各分类用电（其中包括水、能量等）进行数据分析，作出实际值和指标值的分析曲线。查询日期可精确到日、周、月、年或自定义。实时了解和掌握建筑任意时间或时间段的耗能情况，并作出指标分析。 9、实时数据监测功能：实时显示各大楼的水、电、暖三种能源的实时仪表读数。 10、节能控制模块：可以通过联网温控器对大楼空调进行节能管理。还可以通过带485通讯模块DDC，配合智能楼宇进行电梯、照明、给排水等能耗节能管理（需定制）。 11、能耗预警功能：对仪表的实时状态进行监控，对数据异常或仪表故障实时报警提示并生成报警记录和操作记录，实现电流电压越限报警。 12、能耗报表功能：主要包含总能耗报表、区域能耗报表和设备能耗报表，可定制其他报表。 | 1 | 套 |
| 5 | 能耗数据采集器 | 1、符合《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》要求； 支持同时对不同用能种类的计量装置进行数据采集，包括电能表（含单相电能表、三相电能表、多功能电能表）、水表、燃气表、热（冷）量表、环境传感器等 2、工作电压DC12-24V，功率小于10W；内存：不少于64MB DDR3高性能内存； 存储：MLC eMMC 板载不少于128M，可扩展32G； 3、支持对能耗数据不少于30天的存储，支持断点续传，支持向双数据中心（服务器）并发发送数据；可以对上传数据进行各类运算和添加附加信息，可以选择根据数据中心命令或主动上传，定时周期可以从5S到12个小时自由配置。 4、采用嵌入式配置软件，实现现场或远程自由配置管理调试。 5、不少于4路RS485通讯接口，1路工业以太网接口，1路m_bus接口，4路232通信接口(RS232接口与RS485接口为复用关系)， 采集接口协议：支持DL/T645-1997/2007协议、CJ/T188-2004协议、MODBUS(GB/T19582-2008)协议； ★6、为保证产品质量及性能，投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件证明：产品安全性符合GB4943.1-2011《信息技术设备安全第一部分通用要求》要求；产品电磁兼容性符合GB/T17626《电磁兼容试验和测量技术 》要求。 | 3 | 台 |
| 6 | 能耗数据采集箱 | 明装，对外供电；可安装一台大型控制器或两台小型控制器；外形尺寸：500*400*120 | 3 | 台 |
| 7 | 联网温控器 | 大屏背光联网温控器，RS485标准协议，标准86盒尺寸，可以本地控制，带节能，防冻，锁定，温度上下限温等功能。可实现联网远程控制。可控制标准风机盘管；可实现远程设定温度，模式切换，定时，强制锁定等多种节能功能； 通讯协议：modbus或LONWOKRS协议，工作电压： AC220V，50/60Hz；允许范围：AC198V~AC242V负载电流<2A设定温度范围：5℃～35℃显示精度：±0.5℃温度设定精度：0.5℃ | 121 | 台 |
| 8 | 远传电表 | 1、DIN35mm标准导轨安装，８位字段式 LCD 和多种指示符号 2、三相四线制 3、测量参数：电流、电压、频率、功率±０．２％ 、电能±０．５％ 或电流、电压、频率、功率±０．５％ 、电能±１％ 4、具有RS485通讯接口，通信规约支持DL/T645-2007; 5、提供正反向有功电能与无功电能累计,最大计量数据可达到１０８kWh或kvarh; | 4 | 套 |
| 9 | 网线 | CAT6 | 500 | 米 |
| 10 | 信号线 | RVSP2*1.0 | 2000 | 米 |
| 第三部分、机房设备安装 |  |  |  |  |
| 1 | 核心路由器 | ### ROS MIKROTIK CCR1072-1G-8S+万兆16G | 1 | 台 |
| 2 | POE交换机 | 型号：SG124P 24口千兆POE交换机 24个10/100/1000M RJ45端口，其中1~16端口支持PoE功能，功率370W | 1 | 台 |
| 3 | 调试费 |  | 1 | 项 |
| 第四部分、综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 超六类网线 | HSYV-6e | 1400 | 米 |
| 2 | 信号线 | RVVP2*0.75（屏蔽） | 5000 | 米 |
| 3 | 冷热水表线布线 | 房间点位布线及接线人工费 | 4500 | 米 |
| 4 | 辅材 | 电工绝缘胶布 | 20 | 卷 |
|  |  | 网络水晶头 | 2 | 盒 |
| 5 | 修复费用 | 1-5层线路修复人工费用 | 1 | 项 |
| 第五部分、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门口机 | DS-K1T671TMF | 1 | 台 |
| 2 | 门禁读卡器 | DS-K1T802 | 3 | 台 |
| 3 | 门禁主板 | DS-K2801 | 3 | 台 |
| 4 | 门禁控制电源 | 国标 12V5A | 4 | 台 |
| 5 | 出门按钮 | 国标86型金属不锈钢自复位 | 4 | 个 |
| 6 | 双门磁力锁 | DS-K4H258D | 4 | 把 |
| 7 | 超五类网线 | HSYV-5e | 400 | 米 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 400 | 米 |
| 9 | 信号线 | RVVP2*0.75（屏蔽） | 1200 | 米 |
| 10 | 交换机 | 型号：SG124 24口千兆非POE交换机 24个10/100/1000M RJ45端口，其中1~24端口 | 1 | 台 |
| 11 | 调试费 |  | 1 | 项 |

备注：智能、计费招标文件需要表明：软件和硬件对接是http形式的云对接服务，硬件厂商能提供api接口，寓小二可接入即可

二、商务条款：

1、询价报价是履行合同的最终报价，供应商报价中应包括所有采购货物货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2、询价函中所列物资要求质保期限不低于法定三包期限，质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收成本费用。

3、保修期2年，如厂家保修期限超过2年的则按产品生产厂商提供的厂商标准为依据。

4、供货及安装期限：合同签订之日起45日历天内完成物资供货（需安装、调试的物资须包含安装、调试时间），交付采购方使用。具体供货完成时间及安装完成时间询价单位自行填报。

# 第四部分 合同主要条款

仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

甲 方: 衢州市瑞城科技产业服务有限公司

乙 方：

经甲、乙双方友好协商，达成如下条款并签订本合同，共同遵守。

1、合同金额：

1）合同总额（人民币）：        元整 （￥：        元）

2、货物：

1）甲方向乙方购买的      （包括产品名称、数量、单价、金额）详见附件“采购清单”

3、交货：

1）交货时间：合同签订之日起45日历天内完成物资供货（需安装、调试的物资须包含安装、调试时间）。

2）交货地址：

3）收货联系人：    电话：

4）发货方式：公路； 铁路； 航空； 其它。

5）运输和保险费：货物运抵至指定交货地点的一切运输及保险费用由乙方负担。

4、结算价、结算方式及付款期限：

1）实际结算价=投标单价*实际数量。

2）结算方式：按实结算。

3）付款期限：

安装完成后,乙方提供增值税专用发票，甲方根据资金支付程序进行审批，审批完成后15个工作日内支付合同价80%；验收结算完成后，乙方提供增值税专用发票，甲方根据资金支付程序进行审批，审批完成后15个工作日内支付98%结算价，剩余2%作为质保金，在验收合格报告提交满两年后，乙方提出申请且未发生本合同约定的须从质保金中代扣维修费及维修管理费情况的，发包人返还质量保证金（不计息）。

4）投标单价中应包括所有采购货物货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

包装：

产品生产厂家标准包装。

6、质量标准：

乙方保证产品是适用于中国市场，产品来自于合法渠道的原生产厂家的正品，且全新、未曾使用过（乙方声明的除外）。

7、保修：

保修期2年，如厂家保修期限超过2年的则按产品生产厂商提供的厂商标准为依据。

8、验收：

甲方在合同产品到达指定交货地点后组织现场验收。在验收中如发现产品名称、规格型号、数量、质量等与本合同约定不符的，乙方应予以补齐或换货，直至验收合格。

9、技术支持：

1）无论是否在保修期内，乙方为客户提供相应的技术支持服务。

2）在保修期内发生的与保修相关的费用全部由乙方承担（市区范围内）。

3）保修期外的设备维护费用双方另行议定。

10、解决合同纠纷的方式：

在执行本合同过程中，双方如若发生争议，应先协商解决，协商达成一致意见后，以书面形式并加盖单位公章确认方为有效；协商不成时，则将争议交由柯城区人民法院通过诉讼解决。

11、违约责任：

乙方延迟交货或买方延迟付款，则自超过合同约定之日起违约方按违约金额的1%/天向守约方支付违约金，违约金累计不超过合同总金额的10%，且违约方应承担实现债权而支出的律师费、诉讼费等开支。

12、其他约定事项：

其他未尽事项双方协商解决，解决不成时一致同意向柯城区人民法院提起诉讼。本合同一式六份，双方各执三份，自双方授权代表签字盖章之日起生效。本合同约定扫面件、传真件、复印件具有原件同等法律效力。

| 甲方（盖章）：衢州市瑞城科技产业服务有限公司 法定代表人（签字）： 帐号： 开户行： | 乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 帐号： 开户行: |
| --- | --- |

签订地点：浙江衢州             签订日期： 2022 年　月 　日

# 第五部分 响应文件相关格式

## 一、响应文件密封袋封面式样

衢州高铁新城智慧产业园（五期—1）A区北侧（1-5层）公寓运营项目采购

（项目编号：      ）

报 价 文 件

供应商名称：                     （加盖公章）

供应商代表人：                     （签    字）

供应商地址：               邮编：

联系人：               电话：

启封时间：在2022年  月  日  时  分前不得启封

## 二、正本或副本封面式样

正本（或副本）

衢州高铁新城智慧产业园（五期—1）A区北侧（1-5层）公寓运营项目采购

（项目编号：      ）

报 价 文 件

供应商名称：                     （加盖公章）

供应商代表人：                    （签    字）

三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓    名：      性别：    年龄：    职务：

系： （供应商名称）的法定代表人

特此证明

供应商：（盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

四、法定代表人授权书

衢州市瑞城科技产业服务有限公司:

衢州市智信工程咨询有限公司:

本人       （姓名）系（供应商全称）的法定代表人，现委托（全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字并盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

- 五、开标一览表

衢州市瑞城科技产业服务有限公司

衢州市智信工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们作为本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为        的招标文件[项目名称：                     ]实施。

开标一览表

| 项目名称 | 服务期 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 衢州高铁新城智慧产业园（五期—1）A区北侧（1-5层）公寓运营项目采购 | 响应招标文件要求 | （小写） |
| 总价 |  | （大写） |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：

- 报价明细清单

| 序号 | 产品种类 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分、智能水电表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有线远传冷水表 | JOYS500（DN20） | 106 | 个 |  |  |
| 2 | 有线远传热水表 | JOYS500（DN20） | 106 | 个 |  |  |
| 3 | 2P导轨式远传电表 | DDSU5618 | 106 | 个 |  |  |
| 4 | 楼层配电箱 | XL-21动力低开关抽屉柜800*1000*200mm | 6 | 个 |  |  |
| 5 | 云锁智能网关 | G2+（能和寓小二平台连接） | 28 | 个 |  |  |
| 6 | 水电表采集器 | WM2 | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 调试费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 第二部分、温控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 能耗监测系统服务器 | 1T i5 8G内存 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 显示器 | 23.8英寸显示器 FHD IPS 75Hz FreeSync 低蓝光 广视角 支持壁挂 电脑显示屏 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 数据库软件 | MYsql8.1 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 能耗监测系统软件 | 数据监测网络版演示版，标准能耗模块，BS系统，数据库Mysql，数据保存时间无限制。 1、趋势曲线分析功能：提供实时曲线分析界面，通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的负荷运行状况。 2、电力参数监测功能：可实时和定时采集现场设备的各电参量及开关量状态（包括三相电压、电流、功率、功率因数、频率、电能、开关位置、设备运行状态等） 3、电力平衡分析功能：通过监测输入电量和输出电量，系统实时监测整个配电系统的不平衡率 4、峰谷电分析功能：通过尖峰平谷电监测，发现企业建筑用能密集时段，合理安排企业建筑生活生产，推行尖峰平谷用电制度实现节约用能 5、分项能耗监测功能：通过选择建筑和能耗类型对各建筑物电能或各分项用电（其中包括水、柴油、汽油、碳排放）进行数据汇总，做出上期总值、本期总值、变化率和变化曲线，以及能耗同比分析或环比分析。查询日期可精确到日、周、月、年或自定义。 6、区域能耗监测功能：通过选择区域和能耗类型对各建筑物电能或各分类能耗（其中包括水、电、气、暖）进行数据汇总，做出上期总值、本期总值、变化率和变化曲线，以及能耗同比分析或环比分析。查询日期可精确到日、周、月、年或自定义。 7、能耗排名功能：通过选择建筑、能耗类型、统计类型、排序方式各建筑物电能或各分类用电（其中包括水、能量等）进行数据统计做出柱形图，清楚的了解各个建筑的电能或分项电能的基本耗能情况，并作出排名分析。 8、能耗指标功能：通过选择建筑和能耗类型对各建筑物电能或各分类用电（其中包括水、能量等）进行数据分析，作出实际值和指标值的分析曲线。查询日期可精确到日、周、月、年或自定义。实时了解和掌握建筑任意时间或时间段的耗能情况，并作出指标分析。 9、实时数据监测功能：实时显示各大楼的水、电、暖三种能源的实时仪表读数。 10、节能控制模块：可以通过联网温控器对大楼空调进行节能管理。还可以通过带485通讯模块DDC，配合智能楼宇进行电梯、照明、给排水等能耗节能管理（需定制）。 11、能耗预警功能：对仪表的实时状态进行监控，对数据异常或仪表故障实时报警提示并生成报警记录和操作记录，实现电流电压越限报警。 12、能耗报表功能：主要包含总能耗报表、区域能耗报表和设备能耗报表，可定制其他报表。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 能耗数据采集器 | 1、符合《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》要求； 支持同时对不同用能种类的计量装置进行数据采集，包括电能表（含单相电能表、三相电能表、多功能电能表）、水表、燃气表、热（冷）量表、环境传感器等 2、工作电压DC12-24V，功率小于10W；内存：不少于64MB DDR3高性能内存； 存储：MLC eMMC 板载不少于128M，可扩展32G； 3、支持对能耗数据不少于30天的存储，支持断点续传，支持向双数据中心（服务器）并发发送数据；可以对上传数据进行各类运算和添加附加信息，可以选择根据数据中心命令或主动上传，定时周期可以从5S到12个小时自由配置。 4、采用嵌入式配置软件，实现现场或远程自由配置管理调试。 5、不少于4路RS485通讯接口，1路工业以太网接口，1路m_bus接口，4路232通信接口(RS232接口与RS485接口为复用关系)， 采集接口协议：支持DL/T645-1997/2007协议、CJ/T188-2004协议、MODBUS(GB/T19582-2008)协议； ★6、为保证产品质量及性能，投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告扫描件证明：产品安全性符合GB4943.1-2011《信息技术设备安全第一部分通用要求》要求；产品电磁兼容性符合GB/T17626《电磁兼容试验和测量技术 》要求。 | 3 | 台 |  |  |
| 6 | 能耗数据采集箱 | 明装，对外供电；可安装一台大型控制器或两台小型控制器；外形尺寸：500*400*120 | 3 | 台 |  |  |
| 7 | 联网温控器 | 大屏背光联网温控器，RS485标准协议，标准86盒尺寸，可以本地控制，带节能，防冻，锁定，温度上下限温等功能。可实现联网远程控制。可控制标准风机盘管；可实现远程设定温度，模式切换，定时，强制锁定等多种节能功能； 通讯协议：modbus或LONWOKRS协议，工作电压： AC220V，50/60Hz；允许范围：AC198V~AC242V负载电流<2A设定温度范围：5℃～35℃显示精度：±0.5℃温度设定精度：0.5℃ | 121 | 台 |  |  |
| 8 | 远传电表 | 1、DIN35mm标准导轨安装，８位字段式 LCD 和多种指示符号 2、三相四线制 3、测量参数：电流、电压、频率、功率±０．２％ 、电能±０．５％ 或电流、电压、频率、功率±０．５％ 、电能±１％ 4、具有RS485通讯接口，通信规约支持DL/T645-2007; 5、提供正反向有功电能与无功电能累计,最大计量数据可达到１０８kWh或kvarh; | 4 | 套 |  |  |
| 9 | 网线 | CAT6 | 500 | 米 |  |  |
| 10 | 信号线 | RVSP2*1.0 | 2000 | 米 |  |  |
| 第三部分、机房设备安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心路由器 | ### ROS MIKROTIK CCR1072-1G-8S+万兆16G | 1 | 台 |  |  |
| 2 | POE交换机 | 型号：SG124P 24口千兆POE交换机 24个10/100/1000M RJ45端口，其中1~16端口支持PoE功能，功率370W | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 调试费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 第四部分、综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超六类网线 | HSYV-6e | 1400 | 米 |  |  |
| 2 | 信号线 | RVVP2*0.75（屏蔽） | 5000 | 米 |  |  |
| 3 | 冷热水表线布线 | 房间点位布线及接线人工费 | 4500 | 米 |  |  |
| 4 | 辅材 | 电工绝缘胶布 | 20 | 卷 |  |  |
|  |  | 网络水晶头 | 2 | 盒 |  |  |
| 5 | 修复费用 | 1-5层线路修复人工费用 | 1 | 项 |  |  |
| 第五部分、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门口机 | DS-K1T671TMF | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 门禁读卡器 | DS-K1T802 | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 门禁主板 | DS-K2801 | 3 | 台 |  |  |
| 4 | 门禁控制电源 | 国标 12V5A | 4 | 台 |  |  |
| 5 | 出门按钮 | 国标 86型金属不锈钢自复位 | 4 | 个 |  |  |
| 6 | 双门磁力锁 | DS-K4H258D | 4 | 把 |  |  |
| 7 | 超五类网线 | HSYV-5e | 400 | 米 |  |  |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 400 | 米 |  |  |
| 9 | 信号线 | RVVP2*0.75（屏蔽） | 1200 | 米 |  |  |
| 10 | 交换机 | 型号：SG124 24口千兆非POE交换机 24个10/100/1000M RJ45端口，其中1~24端口 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 调试费 |  | 1 | 项 |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

六、供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

2、有关银行的名称和地址：

3、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的印刷字体姓名：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

七、营业执照（复印件）

八、最近一年度财务报表（复印件，新成立的公司提供相关说明）

九、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

衢州市瑞城科技产业服务有限公司、衢州市智信工程咨询有限公司：

我方       （供应商） 承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

十、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

衢州市瑞城科技产业服务有限公司、衢州市智信工程咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

衢州市瑞城科技产业服务有限公司、衢州市智信工程咨询有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 十二、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

衢州市瑞城科技产业服务有限公司、衢州市智信工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加衢州高铁新城智慧产业园（五期—1）A区北侧（1-5层）公寓运营项目采购的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 十三、投标供应商没有失信记录承诺函

衢州市瑞城科技产业服务有限公司、衢州市智信工程咨询有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

十四、询价响应系统方案描述、产品品牌、型号、生产厂家、具体配置、主要配件的来源、技术指标、安装水平，要求详细列明设备清单和所有技术指标；全部部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）

十五、售后服务、技术支持承诺，要求完整、准确地表述询价响应方的标准承诺（范围、标准、期限等），以及质保期内提供免费相关培训、免费上门维护、升级服务，供货计划、保证用户单位正常使用的措施，（包括备品备件、专用工具分项价格）

十六、技术支持及服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

十七、技术要求偏离表

| 序号 | 名称 | 型号 | 询价文件 要求 | 询价响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、在填写其中的技术响应内容时，询价响应单位必须对照本询价文件“技术要求”中各指标项逐条说明，写出各自响应产品的具体参数响应内容且不局限于本询价文件技术要求，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答，否则询价小组有权视其响应文件未实质响应询价文件要求；

2、询价响应单位应根据本身设备的性能指标、对照询价文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 带▲的负偏离取消其询价响应资格。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

十八、 商务要求偏离表

| 序号 | 询价文件条目号 | 询价文件 要求 | 询价响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1.在填写其中的商务要求偏离表时，询价响应单位必须对照本询价文件第三部分采购内容及要求二、商务条款各指标项逐条说明 无偏离请注明“完全响应”，有偏离请详细填写。

2.本表与询价响应文件其他表述前后不一致的，如果是非实质性条款，询价响应方可以承诺修改；如果是实质性条款，则不得修改，按询价文件要求取消询价资格。